## Faturamento
Faturamento da energia conforme REN Aneel 1059/2023 (sem considerar demanda de injeção)
TUSD da energia injetada
Consulta na plataforma da Aneel / NT 237
Concessionária | Light | anote sua seleção na plataforma para poder verificar futuramente
Mês da consulta | 2023-02-01 | idem
Subgrupo | B1 | idem
Modalidade | Convencional | idem
Subclasse | Residencial | idem
TUSD_FioB [R$/MWh] | 166.59 | Resultado da consulta: copie o valor da tabela para cá
TUSD incl. impostos sobre energia injetada |  | Consulte a conta recente
PIS | 0.62% | Compensação para o mesmo titular é isento de PIS e COFINS (lei 13169 Art. 8)
COFINS | 2.89% | idem
ICMS | 18% | Pode haver isenção em certos estados
TUSD_FioB incl. impostos [R$/MWh] | 210.5488
Tarifa de consumo [R$ / kWh] | 0.9531 | Veja conta do cliente
Tarifa crescente da energia compensada
Ano | Percentual | TUSD Fio B [R$/kWh] | Valor restante [R$/kWh]
2023 | 15% | 0.031582 | 0.92152
2024 | 30% | 0.063165 | 0.88994
2025 | 45% | 0.094747 | 0.85835
2026 | 60% | 0.12633 | 0.82677
2027 | 75% | 0.15791 | 0.79519
2028 | 90% | 0.18949 | 0.76361
2029 | 90% | 0.18949 | 0.76361
2030 | 90% | 0.18949 | 0.76361
2031 | 100% | 0.21055 | 0.74255
* a tarifa de 2031 deve ser substituída pela definitiva quando for publicada pela Aneel
* Para projetos protocolados a partir de 08/07/23: a tarifa definitiva vale a partir de 2029
Projeto analisado [kWh / mês]
Consumo total no local (3) | 634.8 | Conforme conta antes do sistema solar
Número de fases | 2
Custo de disponibilidade [kWh] | 50
Valor do CDD [R$] | 47.655
Energia gerada (1) | 633 | Estimativa do projeto fotovoltaico
Fator de simultaneidade | 40% | Estimado ou calculado com PV*SOL
Autoconsumo (2) | 253.2
Consumo medido (5) | 381.6 | Após instalação do sistema
Energia injetada (4) | 379.8
Energia disponível crédito ou comp. remota
Energia disponível para compensação | 379.8
... limitada pelo consumo medido | 379.8
Crédito para futuro | 0
Faturamento do mês analisado
Ano | Consumo medido [kWh] | ... valor [R$] | Energia disponível para comp. [kWh] | ... valor [R$] | Total [R$] | Diferença para CDD [R$] | ... em kWh: crédito novo | Energia realmente compensada | Valor faturado [R$] | Benefício do sistema fv imediato [R$] | Benefício incl. crédito [cuidado*] [R$]
2023 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 349.9924 | 13.7105 | -33.9445 | 36.8354 | 342.9646 | 47.655 | 557.3729 | 591.3173
2024 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 337.9974 | 25.7055 | -21.9495 | 24.6641 | 355.1359 | 47.655 | 557.3729 | 579.3224
2025 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 326.0025 | 37.7005 | -9.9545 | 11.5972 | 368.2028 | 47.655 | 557.3729 | 567.3274
2026 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 314.0075 | 49.6954 | 2.0404 | 0 | 379.8 | 49.6954 | 555.3324 | 555.3324
2027 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 302.0126 | 61.6904 | 14.0354 | 0 | 379.8 | 61.6904 | 543.3375 | 543.3375
2028 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 290.0176 | 73.6854 | 26.0304 | 0 | 379.8 | 73.6854 | 531.3425 | 531.3425
2029 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 290.0176 | 73.6854 | 26.0304 | 0 | 379.8 | 73.6854 | 531.3425 | 531.3425
2030 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 290.0176 | 73.6854 | 26.0304 | 0 | 379.8 | 73.6854 | 531.3425 | 531.3425
2031 | 381.6 | 363.703 | 379.8 | 282.0209 | 81.682 | 34.027 | 0 | 379.8 | 81.682 | 523.3459 | 523.3459
Benefício:
* Imediato (no mesmo mês): a energia realmente compensada multiplicada com a tarifa restante
* O crédito acumulado só pode ser aproveitado até o limite do consumo do mês. Portanto não adianta gerar mais energia do que a média mensal
Importante: o Custo de Disponibilidade não entra no cálculo custo/benefício do sistema fv. Ele é um custo fixo mensal da ligação elétrica.
Preencha ou verifique os campos em azul
Varie campos em rocho para experimentar
Campos cinzas mostram resultados intermediários
Campos verdes mostram resultados principais
Note on L52: Hans Rauschmayer: corretamente, o crédito vira benefício futuro, com valor menor